АО «ДГК»

Партизанская ГРЭС

ул. Свердлова, 2, г.Партизанск-10,

Приморский край, Российская

Федерация, 692860.

тел.: 8 (42363) 6-53-59

факс: 8 (42363) 6-53-28

aho-pgres@dgk.ru

www.dvgk.ru

_

Выполнение мероприятий по плану приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями за 2020 год:

| №№ п/п | Мероприятия 2020г. | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. | выполнено |
| 2 | Очистка первого и второго вдоема от ила на водозаборе «Лозовый». | выполнено |
| 3 | Своевременная периодическая замена верхнего слоя фильтрующего песка. | выполнено |
| 4 | Своевременное выполнение ремонта оборудования в зданиях насосной и хлораторной. | выполнено |
| 5 | Ремонт и очистка водопроводных колодцев | выполнено |
| 6 | Очистка русла реки «Лозовый ключ» от заторов. | выполнено |
| 7 | Своевременное выполнение ремонта и ликвидации аварий сетей ХВС, находящихся в ведении УХВ. | выполнено |
| 8 | Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения. | выполнено |
| 9 | Размещение в средствах массовой информации сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам. | выполнено |
| 10 | Вырубка кустарников и скос травы в зоне санитарной охраны 1 пояса, согласно требованиям. | выполнено |
| 11 | Замена магистрального трубопровода с восстановлением колодцев по ул.Свердлова. | выполнено |